 離心機之安全作業標準

作業種類：離心機之安全作業
分類編號：
訂定日期：年 月 日
修訂日期：年 月 日
製 作 人：
單位作業名稱：離心機之操作
作業方式：個人作業
處理物品：需離心之試管
使用器具：合適的夾具
防護器具：安全眼鏡、實驗衣
工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
起用前之檢查	1-1檢查外殼與內部有否破損、障礙物。 / 1-2確認電源遮斷器功能是否正常。 / 1-3檢查馬達兩側的碳刷是否消耗完畢或接觸不良 / 1-4檢查轉速調節鈕是否正常變速。	1-1內部有破損之玻璃或雜物因旋轉時飛濺出。 / 1-2門蓋斷電裝置無法啟動	1-1實驗完畢必須清除內部碎玻璃或雜物。 / 1-2定時檢查線路是否破損。	1-1受傷時赴醫治療。
起用	打開電源開關ON。 / 將兩支離心試管置於天秤，調整至水平等重。 / 對邊放置於離心機套管中，並將門蓋蓋上 / 調整轉速鈕(speed contral)至7，使速度緩慢上升。 / 設定時間控制器約3分鐘。	2-1超轉速使用。 / 2-2 運轉中打開門蓋，碎玻璃飛出。	轉速請勿超高3200rpm使用。 / 運轉中請勿打開門蓋，以防碎玻璃飛出。	2-1受傷時赴醫治療。
3.關機	3-1時間到時將轉速鈕調整為"0" / 3-2 待轉速減慢後打開門蓋。 / 3-3停止運轉後取出離心管。 / 3-4清除烘箱內之物品。 / 3-2關閉電源開關 / OFF。

烘箱之安全作業標準

作業種類：烘箱之安全作業
分類編號：
訂定日期：年 月 日
修訂日期：年 月 日
製 作 人：
單位作業名稱：烘箱之操作
作業方式：個人作業
處理物品：受烘乾物質
使用器具：坩鍋、夾子
防護器具：實驗衣、安全眼鏡、口罩、隔熱手套及包鞋
工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
1.起用前之檢查	1-1確認電壓極負載是否符合足夠,方可送電。 / 1-2選定欲使用之爐體，切換電源總開關把手至ON。	1-1當放置易爆、易燃化學物品在烘箱附近易引發火災。	1-1烘箱放置場所需通風良好；遠離易爆、易燃化學物品。 / 1-2烘箱兩側入風口及排風口需打開。 / 1-3定時檢查線路是否破損。	1-1若發生火災需先關閉電源，再以防火毯覆蓋或施以滅火器滅火。
2.使用中 / (需穿戴 / 隔熱手套) / 50℃以上→ / 打開一段 / 100℃以上→ / 打開兩段 / 120℃以上→ / 打開三段	打開無熔絲開關ON(面板右上黑色開關)。 / 打開馬達開關，烘箱內部既產生風扇循環。 / 設定溫度控制器。 / 加熱開關:本機分三段式加熱，請依使用溫度設定 。	超高溫使用。	請勿超高溫使用。	2-1若發生火災需先關閉電源，再以防火毯覆蓋或施以滅火器滅火。
3.關機	3-1清除烘箱內之物品。 / 3-2關閉加熱開關 / 3-3無熔絲開關OFF。 / 3-4切換電源總開關把手至OFF。

有毒化學物質操作安全作業標準

作業種類：有毒化學物質安全作業 分類編號：
單位作業名稱：有毒化學物質 訂定日期： 年 月 日
作業方式：個人作業 修訂日期： 年 月 日
處理物品：有毒化學物質 製作人：周 靜 芬
使用機具：吸量管或量筒、抽風櫃或局部排氣裝置洗眼器及緊急淋浴設備
防護器具：安全鞋、安全眼鏡、實驗衣、口罩或防毒面具、手套
工作步驟	工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
人員檢點	工作時須穿戴防護用品。 / 工作場所不得吸煙飲食。 / 備妥除危害之藥劑。	1-1吸入及皮膚接觸而中毒。 / 1-2易燃性或誤食。	1-1穿戴安全防護用品。 / 1-2不可吸煙飲食。	1傷者赴醫治療。
2.設備檢點	2-1排煙櫃抽風是否良好。 / 2-2洗眼器、緊急淋浴設備隨時保持堪用。	2-1不自覺吸入。	2-1抽風良好。	1.遠離場所至通風良好處。
3.作業前先查看MSDS	3-1了解沸點及蒸氣壓、易燃性、毒性及危害處理原則及方法並查看如表一之化學方面潛在的危險性。	3-1易燃性及不自覺吸入或誤食。	3-1作業前確實並詳細了解物質之物理化學性質。	人員疏散至安全地點。 / 傷者赴醫治療。 / 以適當緊急吸附劑吸附外漏之有毒物質。 / 若發生火災以防火毯覆蓋或施以滅火器滅火。
4.至藥櫃拿取有毒化學物質	4-1將瓶子至於通風櫃內‚以一手握著試劑瓶身¸另一手打開蓋子。 / 4-2以吸量管吸取所需體積。	4-1取用時瓶蓋未蓋緊。 / 4-2打翻或打破瓶子。	4-1拿取有毒化學物質時‚一手緊抓著瓶身、一手捧著瓶底。 / 4-2若取用的有毒物質數量多時‚請以安全的容器放置。	若皮膚接觸時在緊急淋浴設備下局部大量沖洗。 / 人員疏散至安全地點。 / 確定是何種有毒物質後‚以適當的緊急吸附劑吸附處理。 / 傷者迅速送醫治療。
5.有毒化學物質使用後蓋緊瓶蓋歸回原位	5-1一手握著瓶身‚另一手蓋緊瓶蓋。	同上	同上	同上

表一 :化學方面潛在的危險性
種 類	說 明
1.反應所產生的危險 (1) 反應熱 / (2) 突沸 / (3) 分解 / (4) 混合	由於大量放熱導致的危險期。 / 異常情況下所導致的激烈反應。 / 物質分解或不穩定性所導的危險。 / 二種以上的物質混合或接觸所導致的不良反應。
2.加熱所導致的危險 (1)燃燒 / (2)爆炸	(1) 由於燃燒所導致的意外。 / (2) 由於劇烈氧化所產生的意外。
3.腐蝕所產生的危險 (1)腐蝕 / (2)老化	(1) 材料腐蝕所產生的危險。 / (2) 材料不良或老化所產生的危險。