吳鳳科技大學 學年度第 1 學期 (系所/單位) 實驗室環境與安全衛生 自動檢查表(每月)
實驗場所名稱(編號)			實驗室(場所編號： )
項 / 次	檢查部分			檢查結果 (年月日)： 年					備註
				8/	9/	10/	11/	12/	1/
1	電腦、儀器、機台整體及附屬設備	水源、電源供應是否正常？
2		儀器設備運轉是否正常？
3		電源插座是否完整無破損？(標示電壓為110或220V，220V需為紅字標示)
4		電線絕緣包覆是否完整無裸露情形？
5		配電箱是否有過負載斷路器或接地裝置？
6		配電箱是否設有內盤，無裸露端子？
7		儀器設備電線及插頭是否完整？
8		電源線相接處是否銜接良好、包覆緊密？
9		儀器設備是否設有漏電斷路器或接地？(如飲水機、製冰機、超音波洗滌器等水電共用或220V以上之儀器設備)
10		水源及電源插座是否設有安全距離或擋板？
11		穩壓設備是否正常運作？
12		附屬設備是否歸定位？
13		自動停止裝置是否正常？
14		設備潤滑是否足夠？
15		使用登記及維修紀錄表是否確實填寫？
16	消防及急救設施	滅火器所在位置是否明顯？是否有標示牌及操作步驟？
17		滅火器是否定期更新？
18		是否備有急救箱？藥品是否在有效期限內？
19	室內整體環境條件	室內照明及緊急照明設備是否良好？
20		室內是否整潔？通道是否暢通？通風是否良好？
21		是否張貼平面配置圖、緊急疏散路線圖及相關警語？
22		是否設有二個以上出入口？
現場狀況及處理情形
相關人員簽章		場所負責人
		環安委員
		單位主任
注意事項		1.本表格為實驗室環境與安全衛生自動檢查表，檢查週期：1次/月，保存三年。(為避免紙張及資源浪費，本表設計為一學期一張，請各位填表人以學期區分，以利歸檔分類) / 2.檢查結果應詳實紀錄，檢查結果正常者打(V)，異常者打(X)，無此項者(＊或／或刪除 )；檢查異常者，應立即報請修繕。 / 3.本表於學期中請留存於實驗場所，學期結束後收回單位辦公室存放，以供備查。 / (110.05)

吳鳳科技大學 學年度第 2 學期 (系所/單位) 實驗室環境與安全衛生 自動檢查表(每月)
實驗場所名稱(編號)			實驗室(場所編號： )
項 / 次	檢查部分			檢查結果 (年月日)： 年					備註
				2/	3/	4/	5/	6/	7/
1	電腦、儀器、機台整體及附屬設備	水源、電源供應是否正常？
2		儀器設備運轉是否正常？
3		電源插座是否完整無破損？(標示電壓為110或220V，220V需為紅字標示)
4		電線絕緣包覆是否完整無裸露情形？
5		配電箱是否有過負載斷路器或接地裝置？
6		配電箱是否設有內盤，無裸露端子？
7		儀器設備電線及插頭是否完整？
8		電源線相接處是否銜接良好、包覆緊密？
9		儀器設備是否設有漏電斷路器或接地？(如飲水機、製冰機、超音波洗滌器等水電共用或220V以上之儀器設備)
10		水源及電源插座是否設有安全距離或擋板？
11		穩壓設備是否正常運作？
12		附屬設備是否歸定位？
13		自動停止裝置是否正常？
14		設備潤滑是否足夠？
15		使用登記及維修紀錄表是否確實填寫？
16	消防及急救設施	滅火器所在位置是否明顯？是否有標示牌及操作步驟？
17		滅火器是否定期更新？
18		是否備有急救箱？藥品是否在有效期限內？
19	室內整體環境條件	室內照明及緊急照明設備是否良好？
20		室內是否整潔？通道是否暢通？通風是否良好？
21		是否張貼平面配置圖、緊急疏散路線圖及相關警語？
22		是否設有二個以上出入口？
現場狀況及處理情形
相關人員簽章		場所負責人
		環安委員
		單位主任
注意事項		1.本表格為實驗室環境與安全衛生自動檢查表，檢查週期：1次/月，保存三年。(為避免紙張及資源浪費，本表設計為一學期一張，請各位填表人以學期區分，以利歸檔分類) / 2.檢查結果應詳實紀錄，檢查結果正常者打(V)，異常者打(X)，無此項者(＊或／或刪除 )；檢查異常者，應立即報請修繕。 / 3.本表於學期中請留存於實驗場所，學期結束後收回單位辦公室存放，以供備查。 / (110.05)