吳鳳科技大學 學年度 乾燥設備及其附屬設備 定期檢查表(每年)
負責單位					檢查人員
實驗場所名稱(編號)					檢查日期
設 備 名 稱(規格)		例如：高溫爐、烘箱
項次	檢查部分 / (檢附包括有關之工作流程圖、機械設備結構圖)			檢查方法 / (目測、操作或量測等)	檢查結果 / (包括發現危害、分析危害因素)		依檢查結果應採取 / 改善措施之內容
1	內面、外面及外部之棚櫃等是否損傷、變形或腐蝕
2	危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常
3	使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥處之換氣設備有無異常
4	窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常
5	內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常
6	設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常
7	其他
注意事項	1.依職業安全衛生管理辦法第二十七條實施。 / 2.檢查週期：1次/年，保存三年。 / 3.檢查結果應詳實紀錄，註明為良好、不佳或劣化，若有實測數據者，請確實填寫；發現異常時，請立即報修。 / (危害因素：含機械傷害、墜落、危險物及有害物、感電、缺氧、噪音、振動、輻射、溫差、作業環境、火災爆炸、人因…等) / (110.05)
場所負責人(承辦人)：			環安委員(二級主管)：			單位主管：