吳鳳科技大學 學年度第 1 學期 (系所/單位) 化學類實驗室環境與安全衛生 自動檢查表(每月)
實驗場所名稱(編號)			實驗室(場所編號： )
項次	檢查部分			檢查結果 (年月日)： 年					備註
				8/	9/	10/	11/	12/	1/
1	藥品	藥品櫃是否關閉妥當？是否無藥品洩漏情形？
2		藥品是否分類儲存？名稱是否標示清楚？
3		危害品及毒化物是否存放特定區內並加以標示及上鎖？
4		藥品使用完畢後，是否緊閉並置回原位整齊存放？
5		藥品櫃是否張貼藥品清冊(含名稱及數量)？
6		安全資料表及急救資料是否存放於明顯處？
7	高壓氣體鋼瓶	鋼瓶是否分類存放並固定？固定措施是否牢固？
8		鋼瓶儲存區是否符合安全規範，無發火性或易燃性物品？
9		鋼瓶氣體成份標示是否符合且清晰？
10		未使用時是否關閉？
11		錶壓是否正常？
12		接頭部份及輸送管線是否無溢洩情形？
13	安全防護用具	安全帽、安全眼鏡、防毒口罩、安全手套、安全衣、安全鞋、滅火器、滅火毯及絕緣毯等防護用具數量是否足夠？功能是否正常？
14	污染防制措施	廢液及固體廢棄物是否依規定分類傾倒或存放？
15		廢液桶是否標示符合且清晰？底部是否設有承接盤？
16		廢液存放場所通風是否良好？
17		局部排氣或整體抽氣設施運轉是否正常？
18	安衛守則	是否訂定安全工作守則並確實遵守？
19		是否依標準作業流程操作？
20		是否定期實施自動檢查及作業檢點？
21	其他	物料堆積是否適當？
22		防震措施是否適當？
現場狀況及處理情形
關人員簽章		場所負責人
		環安委員
		單位主任
注意事項		1.本表格為化學類實驗室環境與安全衛生自動檢查表，檢查週期：1次/月，保存三年。(為避免紙張及資源浪費，本表設計為一學期一張，請各位填表人以學期區分，以利歸檔分類) / 2.檢查結果應詳實紀錄，檢查結果正常者打(V)，異常者打(X)，無此項者(＊或／或刪除 )；；檢查異常者，應立即報請修繕。 / 3.本表於學期中請留存於實驗場所，學期結束後收回單位辦公室存放，以供備查。 / 4.化學性實驗室每月請填safen-check-1(一般性)及safen-check-2(化學性)。 / (110.05)

吳鳳科技大學 學年度第 1 學期 (系所/單位) 化學類實驗室環境與安全衛生 自動檢查表(每月)
實驗場所名稱(編號)			實驗室(場所編號： )
項次	檢查部分			檢查結果 (年月日)： 年					備註
				8/	9/	10/	11/	12/	1/
1	藥品	藥品櫃是否關閉妥當？是否無藥品洩漏情形？
2		藥品是否分類儲存？名稱是否標示清楚？
3		危害品及毒化物是否存放特定區內並加以標示及上鎖？
4		藥品使用完畢後，是否緊閉並置回原位整齊存放？
5		藥品櫃是否張貼藥品清冊(含名稱及數量)？
6		安全資料表及急救資料是否存放於明顯處？
7	高壓氣體鋼瓶	鋼瓶是否分類存放並固定？固定措施是否牢固？
8		鋼瓶儲存區是否符合安全規範，無發火性或易燃性物品？
9		鋼瓶氣體成份標示是否符合且清晰？
10		未使用時是否關閉？
11		錶壓是否正常？
12		接頭部份及輸送管線是否無溢洩情形？
13	安全防護用具	安全帽、安全眼鏡、防毒口罩、安全手套、安全衣、安全鞋、滅火器、滅火毯及絕緣毯等防護用具數量是否足夠？功能是否正常？
14	污染防制措施	廢液及固體廢棄物是否依規定分類傾倒或存放？
15		廢液桶是否標示符合且清晰？底部是否設有承接盤？
16		廢液存放場所通風是否良好？
17		局部排氣或整體抽氣設施運轉是否正常？
18	安衛守則	是否訂定安全工作守則並確實遵守？
19		是否依標準作業流程操作？
20		是否定期實施自動檢查及作業檢點？
21	其他	物料堆積是否適當？
22		防震措施是否適當？
現場狀況及處理情形
關人員簽章		場所負責人
		環安委員
		單位主任
注意事項		1.本表格為化學類實驗室環境與安全衛生自動檢查表，檢查週期：1次/月，保存三年。(為避免紙張及資源浪費，本表設計為一學期一張，請各位填表人以學期區分，以利歸檔分類) / 2.檢查結果應詳實紀錄，檢查結果正常者打(V)，異常者打(X)，無此項者(＊或／或刪除 )；；檢查異常者，應立即報請修繕。 / 3.本表於學期中請留存於實驗場所，學期結束後收回單位辦公室存放，以供備查。 / 4.化學性實驗室每月請填safen-check-1(一般性)及safen-check-2(化學性)。 / (110.05)