吳鳳科技大學 學年度 第 學期 環境與安全衛生 自動檢查表(每月)
項次	檢查部分		檢查結果( 年)
			8/	9/	10/	11/	12/	1/
1	電氣 / 安全	配電盤是否裝設過負載斷路器或接地裝置
2		配電盤是否裝設內盤，避免端子裸露造成感電災害
3		電氣設備是否正常運轉
4		電源插座是否標示電壓(110及220V，220V以紅字標示)
5		插座、插頭、電線是否完整無破損
6		電氣設備使用時，插頭與插座是否固定緊密
7		電線相接處是否銜接良好、包覆緊密
8		基於安全考量，請儘量減少延長線使用；若必須使用時，請確認是否固定且不得超過安全負載
9		電氣設備是否設有漏電斷路器或接地(如冰箱、飲水機、冷氣機、除濕機等)
10		水源及電源插座是否設有安全距離或擋板
11		穩壓設備是否運作正常
12		自動停止裝置是否可正常作動
13	消防安全	是否張貼緊急逃生避難圖並瞭解逃生路線
14		是否瞭解公共區域滅火器放置位置及使用方法
15	整體 / 環境	照明、通風是否良好
16		環境、通道是否整潔暢通
17		是否設有二個以上出入口 / (僅有一個出入口之處所請加強逃生路線及疏散訓練)
狀況及處理情形
相關人員簽章		檢查人員
		單位主管
注意 / 事項		1.本表格為一般性工作場所之環境與安全衛生自動檢查表，檢查週期：1次/月，保存三年。(配合學年度，半年一張，8月~翌年1月、2月~7月) / 2.檢查結果應詳實紀錄，檢查結果正常者打(V)，異常者打(X)，無此項者(＊或／)；檢查結果異常時，請加註異常狀況及地點並立即改善，本表自存於各實施單位。 / 3.本表以處、室、中心、館、部、學院、院及系所為單位，檢查範圍涵蓋所轄之所有一般性工作場所。 (110.05)

吳鳳科技大學 學年度 第 學期 環境與安全衛生 自動檢查表(每月)
項次	檢查部分		檢查結果( 年)
			2/	3/	4/	5/	6/	7/
1	電氣 / 安全	配電盤是否裝設過負載斷路器或接地裝置
2		配電盤是否裝設內盤，避免端子裸露造成感電災害
3		電氣設備是否正常運轉
4		電源插座是否標示電壓(110及220V，220V以紅字標示)
5		插座、插頭、電線是否完整無破損
6		電氣設備使用時，插頭與插座是否固定緊密
7		電線相接處是否銜接良好、包覆緊密
8		基於安全考量，請儘量減少延長線使用；若必須使用時，請確認是否固定且不得超過安全負載
9		電氣設備是否設有漏電斷路器或接地(如冰箱、飲水機、冷氣機、除濕機等)
10		水源及電源插座是否設有安全距離或擋板
11		穩壓設備是否運作正常
12		自動停止裝置是否可正常作動
13	消防安全	是否張貼緊急逃生避難圖並瞭解逃生路線
14		是否瞭解公共區域滅火器放置位置及使用方法
15	整體 / 環境	照明、通風是否良好
16		環境、通道是否整潔暢通
17		是否設有二個以上出入口 / (僅有一個出入口之處所請加強逃生路線及疏散訓練)
狀況及處理情形
相關人員簽章		檢查人員
		單位主管
注意 / 事項		1.本表格為一般性工作場所之環境與安全衛生自動檢查表，檢查週期：1次/月，保存三年。(配合學年度，半年一張，8月~翌年1月、2月~7月) / 2.檢查結果應詳實紀錄，檢查結果正常者打(V)，異常者打(X)，無此項者(＊或／)；檢查結果異常時，請加註異常狀況及地點並立即改善，本表自存於各實施單位。 / 3.本表以處、室、中心、館、部、學院、院及系所為單位，檢查範圍涵蓋所轄之所有一般性工作場所。 (110.05)